KWESTIONARIUSZ

Dla zamówienia potokowego miernika wilgotności bardzo wysokiej częstotliwości

NAZWA ZAKŁADU

Osoba kontaktowa

Telefon, e-mail

Web-strona zakładu

Adres zakładu

Krótki opis procesu technologicznego, w którym zamierza się zastosować miernik wilgotności

- Zakres pomiaru wilgotności  % :  Próg kontrolowany %

- Niezbędna precyzja pomiaru wilgotności ( w % wilgotności),

- Charakterystyka substancji mierzonej:

3.1. Nazwa:

3.2. Rodzaj substancji:   (skład granulometryczny, w przybliżeniu),

3.3. Temperatura, 0С:      Мin. _ _  Мax. _

3.4. Skoki temperaturowe substancji:

3.5. Zabrudzenia (wtrącenia):

3.6. Ścierność

3.7. Stopień nalepiania się  -

3.8. Metoda standardowa określenia wilgotności ( ГОСТ lub inne)

3.9. Agresywność

3.10. Gęstość

3.11. Rodzaj wody zawartej w substancji (swobodna – usuwa się po przez suszenie w temperaturze 20-30 stopni ,związana   usuwa się po przez suszenie w temperaturze 100+130 stopni, kryształ-uwodniona,)

3.12. Przewodność (dobry dielektryk, słaba przewodność, przewodnik, nie wiadomo)

- Charakterystyka miejsca instalacji:

4.1 Na przenośniku taśmowym, w bunkrze, w mieszarce, w rurociągu, w miejscu przesypywania, inne

____________________________________________________________________________

4.2. Klasa zagrożenia wybuchowego

4.3. W przypadku instalacji na przenośniku taśmowym:

4.3.1.Wymiary taśmy przenośnika, mm:  szerokość _. Grubość gumy, (mm): _ (

4.3.2. Czy jest:

- kord metalowy        Tak     Nie

- inne wtrącenia metalowe (szwy i inne)  Tak     Nie

4.3.3. Grubość warstwy na taśmie  min_ mm, max_ mm

4.3.4 Szybkość poruszania się substancji mierzonej

4.3.5. Czy w trakcie pracy na przenośniku ciągle jest obecna substancja mierzona?   Tak    Nie

4.3.6. Wymiary wolnej przestrzeni dla instalacji czujników nad i pod taśmą?

4.3.7. Miejsce instalacji przenośnika taśmowego (hala, galeria ogrzewana, galeria nieogrzewana, na zewnątrz budynku)_ _________

4.4. W przypadku instalacji w bunkrze:

4.4.1. Wymiary bunkra ______________________

4.4.2. Czy jest możliwość nalepiania się substancji na ścianki, grubość możliwej warstwy nalepiania się?______________

4.4.3. Czy bunkier ma ścianę pionową?____________

4.4.4. Czy w bunkrze są wibratory? Czy bunkier jest poddawany oddziaływaniom mechanicznym w celu oczyszczania? _________________________

4.5. W przypadku instalacji w mieszarce lub rurociągu:

4.5.1. Czy substancja nalepia się na ścianki pojemnika? _____________________

4.5.2. W jakim stopniu pojemnik lub rurociąg jest zapełniony________________

4.5.3. Częstotliwość płukania pojemnika lub rurociągu _______________

4.5.4. Średnica rurociągu ____________, grubość ścianki ___________, kont nachylenia ___________

4.6. W przypadku instalacji na przesypie:

4.6.1. Ile substancji przepływa przez powierzchnię 10cm*10 cm na minutę? ___________

4.6.2. Czy jest możliwość podciągnięcie linii powietrza sprężonego 4-6 atm. do miejsca instalacji czujnika?

5. Wymogi do bloku elektronicznego urządzenia:

5.1.Temperatura eksploatacji, 0С:  Мin. (nie mniej niż - 5 C) _Max. (nie więcej niż + 50 C)

5.2.Czy jest potrzebny dodatkowy blok wyświetlacza?

5.3.Robocze napięcie – 220 V, 110 V, 24 V?

5.4.Standardowa odległość od bloku elektronicznego do czujnika 3,5 m.

Czy jest potrzeba zwiększenia długości kabla? (nie więcej niż 25 m):

5.5.Nieżbędny standard wyjścia elektrycznego, mA (jeden z):  0-20; 4-20; 0 –5

Szanowni Klienci,

Przekazanie kilku zdjęć cyfrowych, planowanego miejsca instalacji miernika wilgotności (czujnika sensorycznego), istotnie przyspieszy czas oraz ułatwi opracowanie elementów instalacyjnych.